## Naslovnica
INVESTITOR:
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR, Vladimira Nazora 10, 47000 Karlovac
RADOVI:
Adaptacija stana za potrebe stambene zajednice na adresi Vladimira Nazora 7
LOKACIJA GRAĐEVINE:
k.č.br. 1306 k.o. Karlovac II, Vladimira Nazora 7, 47000 Karlovac
PONUDITELJ:
TROŠKOVNIK

## Troškovnik
TROŠKOVNIK
adaptacije stana na adresi Vladimira Nazora 7
R.b. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Cijena | UKUPNO
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
1. | Izvođač je dužan prije davanja ponude pregledati troškovnik, pregledati lokaciju, informirati se o mogućnostima organizacije gradilišta i odrediti privremenu deponiju materijala. Naknadne primjedbe i pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće se uzimati u obzir kao razlog za promjenu cijene ili rokova izvođenja radova.
2. | Sve radove Izvođač je dužan izvoditi u skladu s troškovnikom. Za slučaj odstupanja i/ili promjene u odnosu na troškovnik, mora se predhodno obavijestiti investitor.
3. | Jedinične cijene moraju obuhvaćati sav rad (pripremni, pomoćni i završni), materijal, transport, privremeno i trajno odlaganje materijala kao i otpadnog materijala, režijske i manipulativne troškove, te sva sredstva za rad.
4. | Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu, dopremu, skladištenje i privremeno odlaganje materijala na gradilištu kao i odvoz sa gradilišta i trajno odlaganje materijala.
5. | Izvođač je dužan osigurati gradilište i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi (radnika i ostalih osoba koje mogu biti ugrožene). Troškovi osiguranja i organizacije gradilišta moraju se ukalkulirati u cijenu.
6. | Izvođač je dužan održavati red i čistoću gradilišta te provoditi mjere gospodarenja građevnim otpadom za cijelo vrijeme trajanja radova. Čišćenje gradilišta i gospodarenje građevnim otpadom moraju se ukalkulirati u cijenu.
1. | Uklanjanje karniša, kukica, raznih uređaja i sl.
| Uklanjanje postojećih karniša, kukica za vješanje odjeće, raznih uređaja i sličnih stvari pričvršćenih na zidove, te zbrinjavanje otpada odvozom na odgovarajuću deponiju. | komplet | 1
2. | Radijatori
Demontaža svih postojećih radijatora, te privremeno odlaganje do ponovne ugradnje nakon čišćenja . Dobava, doprema i ugradnja novog radijatora 800x500, postava na prikladnije mjesto od postojećeg. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada od uklonjenog radijatora iz kupaonice i odvoz na odgovarajuću deponiju.
| a) uklanjanje radijatora | kom | 4
| b) ličenje cijevi | m' | 14
| c) kupaonski radijator ljestve, cca. 800×500, cca. 440 W | kom | 1
3. | Uklanjanje pregradnih zidova
| Uklanjanje postojećih pregradnih zidova između kuhinje i dvije susjedne sobe, te zbrinjavanje otpada odvozom na odgovarajuću deponiju. Uklanjaju se zidovi od blok opeke debljine cca. 12 cm | m² | 13.5
4. | Izvedba pregradnih zidova
Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine 15 cm s obostranom dvostrukom oblogom od standardnih GK ploča 2x12,5 mm. Podkonstrukcija od pocinčanih metalnih profila širine 100 mm. Izolacijski sloj iz kamene vune 100 mm. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Spojeve sa stropom, podom i zidom treba brtviti brtvenom trakom. U cijenu ulazi sav pričvrsni materijal.
| a) zid između sobe 2 i dnevnog boravka | m² | 8.23
| b) zid između predsoblja i dnevnog boravka | m² | 4.75
5. | Uklanjanje keramičkih pločica
| Uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa podova i zidova wc-a i kupaonice, kao i sa poda kuhinje, te zbrinjavanje otpada odvozom na odgovarajuću deponiju. | m² | 24
6. | Ugradnja unutarnjih keramičkih pločica
Dobava, doprema i ugradnja prve klase keramičkih pločica na podove i zidove wc-a i kupaonice, te na pod dnevnog boravka/kuhinje. U stavku je uključen sav pribor i materijal potreban za potpunu ugradnju pločica (ljepilo, masa za fugiranje, itd.).
| a) podne pločice u wc-u | m² | 1.29
| b) zidne pločice u wc-u | m² | 9.33
| c) podne pločice u kupaonici | m² | 5.95
| d) zidne pločice u kupaonici | m² | 22.95
| e) podne pločice u dnevnom boravku/kuhinji | m² | 22
7. | Ugradnja vanjskih keramičkih pločica
Dobava, doprema i ugradnja prve klase keramičkih pločica za podove loggia. U stavku je uključen sav pribor i materijal potreban za potpunu ugradnju pločica (ljepilo, masa za fugiranje, itd.).
| a) vanjske podne pločice na loggi 1 | m² | 5.1
| b) vanjske podne pločice na loggi 2 | m² | 4.9
8. | Uklanjanje parketa
| Uklanjanje postojećeg parketa iz dijela sobe 2(dio sobe se pregrađuje,te ostaje parket a u ostali dio se montira keramika) i u cijeloj sobi 3, te zbrinjavanje otpada odvozom na odgovarajuću deponiju. Dio sobe 2, cijela soba 3 i kuhinja će nakon uklanjanja pregradnih zidova činiti jednu prostoriju koja će imati funkciju kuhinje i dnevnog boravka te će se kao podna obloga u toj prostoriji postaviti keramičke pločice (stavka 9. troškovnika). | m² | 25.5
9. | Lakiranje parketa
| Uklanjanje starog laka, brušenje, kitanje i lakiranje lakom u dva sloja.(hodnik,sobe) U stavku je uključen sav pribor i materijal potreban za potpuno uređenje parketa. | m² | 48.5
10. | Uklanjanje drvene stolarije
Uklanjanje postojeće vanjske i unutarnje drvene stolarije (uključujući kutije sa roletama i unutarnje drvene klupčice), te zbrinjavanje otpada odvozom na odgovarajuću deponiju. Iskazane dimenzije odnose se na zidarske dimenzije otvora.
| a) ulazna vrata stana dimenzija 95 x 209 cm | kom | 1
| b) prozor u hodniku dimenzija 96 x 105 cm | kom | 1
| c) prozor u wc-u dimenzija 92 x 106 cm | kom | 1
| d) vrata u sobi 1 dimezija 257 x 245 cm | kom | 1
| e) prozor u sobi 1 dimenzija 158 x 162 cm | kom | 2
| f) balkonska vrata u sobi 1 dim. 88 x 243 cm | kom | 1
| g) prozor u sobi 2 dimenzija 153 x 164 cm | kom | 2
| h) balkonska vrata u sobi 2 dim. 91 x 243 cm | kom | 1
| i) vrata u sobi 2 dimezija 95 x 209 cm | kom | 1
| j) prozor u kuhinji dimenzija 83 x 82 cm | kom | 1
| k) prozor u sobi 3 dimezija 233 x 133 cm | kom | 1
| l) vrata u sobi 3 dimezija 95 x 209 cm | kom | 1
| m) prozor u kupaonici dimenzija 185 x 105 cm | kom | 1
11. | Limene prozorske klupčice
Uklanjanje postojećih vanjskih limenih prozorskih klupčica, limene klupčice na zidiću između loggi te ispred metalne ograde te zbrinjavanje otpada odvozom na odgovarajuću deponiju. Dobava, doprema i ugradnja vanjskih limenih prozorskih klupčica raz. širine cca. 15 cm, debljijne lima 0,6 mm na mjesto uklonjenih.
| a) uklanjanje postojećih klupčica | m' | 23
| b) ugradnja novih klupčica | m' | 23
12. | Ugradnja PVC stolarije
Dobava, doprema i ugradnja PVC prozora i balkonskih vrata sa roletama i unutarnjim PVC prozorskim klupčicama. PVC prozori i vrata, 6-komorni profil sa dvoslojnim low-e staklom 4/16/4 mm, staklo toptherm 24 Al (Ug=1,1 W/m2K), okov, prozorske PVC klupčice širine cca. 15 cm. U cijeni stavke i zidarska obrada špaleta ili dna klupčica. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta.
| a) prozor u hodniku | kom | 1
| b) prozor u wc-u | kom | 1
c) prozor u sobi 1
| balkonska vrata u sobi 1 |  | 1
d) prozor u sobi 2
| balkonska vrata u sobi 2 | kom | 1
| e) prozor u kuhinji | kom | 1
| f) prozor u sobi 3 | kom | 1
| g) prozor u kupaonici | kom | 1
13. | Ugradnja ulaznih vrata
| Dobava, doprema i ugradnja protuprovalnih ulaznih vrata stana zidarskih dimenzija 95 x 209 cm. Okov,osmerokokutni zasun, cilindar, zaključavanja sa ručnim podešavanjem. | kom | 1
14 | Ugradnja unutarnjih vrata
Dobava, doprema i ugradnja drvenih unutarnjih vrata sa dovratnicima. Dimenzije vrata se odnose na zidarske mjere otvora.Izrada i montara sobnih vrata s dovratnikom i završnim lajsnama širine 8 cm. Dovratnik je izrađen od medijapana, te je lakiran poliuretantskim lakom lakom u 3 sloja. Vratno krilo je izrađeno od medijapana debljine 42 mm sa saćastom ispunom, te lakirano poliuretantskim lakom polumat. Vrata i dovratnik lakirani su poliuretantskim lakom bijele boje, polumat. Okov inox, panti Ø 16, brtva i inox kvaka s cilinder bravom.
| a) vrata u sobi 1 dimezija 95 x 209 cm | kom | 1
| b) vrata u sobi 2 dimezija 95 x 209 cm | kom | 1
| c) vrata u dnevnom boravku/kuhinji dimezija 95 x 209 cm sa svjetlarnikom iznad vrata (cca. 95 x 40 cm) i fiksnom staklenom stijenom (cca. 95 x 250) | kom | 1
15. | Ličenje vrata
Ličenje postojećih drvenih vrata i dovratnika. Stavka uključuje uklanjanje stare boje, brušenje, kitanje i ličenje bijelom bojom u dva sloja. U stavku je uključen sav pribor i materijal potreban za potpuno uređenje postojećih vrata. Obračun po m² oličenih vrata sa dovratnicima.
| a) vrata u wc-u dimenzija 78 x 208 cm | m² | 3.8
| b) vrata u kupaonici dimenzija 86 x 206 cm | m² | 4
16. | Zamjena vrata ugradbenog ormara
| Zamjena postojećih krila ugradbenih ormara u hodniku i predsoblju. Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju krila ormara sa svim potrebnim okovima, materijalom i priborom. Potrebno je zamijeniti dotrajala vrata ugradbenih ormara sa vratima od iverice debljine cca. 18-20 mm. Ormar u hodniku površine cca. 2,36 m²(sa 4 krila visine cca. 0,5 m i 2 krila visine cca. 2,0 m) i ormar u predsoblju površine cca. 6,25 m² (sa 6 krila visine cca. 0,5 m i 6 krila visine cca. 2,0 m). | komplet | 1
17. | Bojanje stropova i zidova
| Bojanje stropova i zidova u cijelom stanu. Stavka uključuje uklanjanje stare boje, gletanje, brušenje i bojanje u dva sloja bojom za unutarnje radove. U stavku je uključen sav pribor i materijal potreban za potpuno uređenje zidova bojanjem. | m² | 244
18. | Uređenje metalne ograde na obje loggi-e
Dogradnja sadašnje balkonske ograde visine 96 cm na visinu 120 cm materijalom kao što je postojeći: dobava i montaža čelične cijevi f 50 mm koja se montira nad postojećom ogradnom cijevi istog profila na način da se na postojeću cijev zavare 4 šipke manjeg profila (f 15 mm), na pravilnom rasteru po cijeloj dužini loggi-e, na koje se varenjem spoji nova ogradna cijev. Novoizvedene cijevi potrebno je grundirati i ličiti u dva sloja.
Postojeće ograde sastoje se od jedne horizontalne cijevi promjera f 50 mm te gusto montiranih vertikalnih šipki manjeg profila f 15 mm. Iste je potrebno obrusiti, grundirati te oličiti u dva sloja.
| a) dogradnja ograde na obje loggi-e sa ličenjem | m' | 8.5
| b) ličenje postojeće balkonske ograde | m² | 9
19. | Obnova fasade na loggi
| Obnova fasadnih ploha na loggi stana. Postojeće površine je potrebno oprašiti, mjestimično pokrpati (rijetko), grundirati i nanijeti završnu dekorativnu žbuku grube šerane teksture 2mm. | m² | 14.75
20. | Elektroinstalacije
Zamjena svih elektroinstalacija u stanu, sve u dogovoru s naručiteljem, uključujući razvod instalacija, spojni i potrošni materijal, razvodni ormar, prekidači, utičnice, rasvjetna tijela i sl. Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju novih elektroinstalacija i opreme te zbrinjavanje otpada od uklonjenih postojećih elektroinstalacija odvozom na odgovarajuću deponiju. Stavka podrazumijeva izvedbu elektroinstalacija do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a)dobava i montaža kablova
| -kabel pgp 3*2.5 | m | 195
| -kabel pgp 5*2.5 | m | 60
| -kabel pgp 3*1.5 | m | 180
b)dobava i montaža kutije
| -kutija lo 2024 p/ž 24 | kom | 1
| -razvodna p/ž 60 | kom | 40
| c)dobava i montaža fidovke 40/4/003 6ka | kom | 1
d)dobava i montaža osigurača
| -rx3 osigurač b16/1 6ka | kom | 12
| -rx3 osigurač b10/1 6ka | kom | 6
d)dobava i montaža prekidača,utičnica,rasvijetnog tijela.
| -utičnica niloe 2p+e bijela | kom | 25
| -prekidač obični bijeli 10a | kom | 8
| -lena-rx 18w 40k | kom | 8
21. | Vodovodne i odvodne instalacije
Zamjena svih vodovodnih i odvodnih instalacija u stanu, uključujući podni i zidni razvod instalacija, spojni i potrošni materijal, sanitarne opreme i sl. Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju novih vodovodnih i odvodnih instalacija i sanitarne opreme te zbrinjavanje otpada nastalih uklanjanjem sa odvozom na odgovarajuću deponiju.
a) Uklanjanje postojeće sanitarne opreme iz wc-a i kupaonice (uključujući slavine)
| wc školjka | kom | 1
| vodokotlić | kom | 1
| umivaonik | kom | 1
| tuš kada | kom | 1
| bojler | kom | 2
b) dobava, doprema i ugradnja cijevi sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda. Cijevi su višeslojne pex-alu-pex DN 15 mm. U stavku je uključen sav rad (sa izvedbom šliceva u podu i zidu), materijal i pribor potreban za potpunu ugradnju i spajanje cijevi, sa svim fitinzima te uključujući i ispitivanje vodonepropusnosti, sve do potpune funkcionalnosti.
| - DN 15 mm | m' | 28.5
c) dobava,doprema i ugradnja cijevi
| -DN 50 mm | m' | 7
| - DN 75 mm | m' | 7
| - DN 110 mm | m' | 7
b) Ugradnja nove sanitarne opreme wc-a i kupaonice
| wc školjka sa daskom | kom | 2
| ugradbeni vodokotlić | kom | 2
| umivaonik u wc-u dimenzije 46 cm. | kom | 1
| kupaonska baza s umivaonikom i ogledalom dimenzije 75cM | kom | 1
| miješalica za vodu | kom | 2
| tuš kabina dimenzije 90x90 | kom | 1
| bojler zapremnine 80 l | kom | 1
| tuš kada 90x90 | kom | 1
22. | Ostali zidarski radovi
| Zidarska obrada podova i zidova nakon raznih instalaterskih radova kao što je krpanje šliceva, oštećenja, neravnina, itd. | M | 70
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25%): | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0