## Naslovna
A2L j.d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor
Karlovac, Janka Draškovića 7B, OIB: 86018860868, MBS: 081476264
M: +385 91 232 0110, E: info@a2l.hr, W: www.a2l.hr
PROJEKTANSKI URED:
A2L j.d.o.o.,
Janka Draškovića 7B, 47000 Karlovac,
OIB: 86018860868
INVESTITOR:
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR,
ULICA VLADIMIRA NAZORA 10, 47000 KARLOVAC
GRAĐEVINA:
POPRAVAK GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
- LOKALNA POJAČANJA KRITIČNIH
NOSIVIH ELEMENATA KUPAONICE
LOKACIJA:
ULICA VLADIMIR NAZOR 10, 47000 KARLOVAC,
k. č. br. 1334/1, k.o. KARLOVAC II
Zajednička oznaka projekta, ZOP: | -
Oznaka projekta, TD: | 17-26
Broj mape: | -
Razina razrade: | ELABORAT
Strukovna odrednica: | TROŠKOVNIK
(ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
Mjesto i datum izrade: | Karlovac, travanj 2026.
Oznaka / datum ispravka: | 0 / -
PROJEKTANT:
ALEKSANDAR MAĆEŠIĆ, mag.ing.el.
broj ovlaštenja E 3218
DIREKTOR:
ALEKSANDAR MAĆEŠIĆ, mag.ing.el.

## Troškovnik EL
Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
OPĆI UVJETI
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
* nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
* sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova,
* spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni, montažni, pričvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje,
* po potrebi uzemljenje,
* izradu utora po zidovima i prodora kroz zidove i podove (stropove) kompletno sa zbinjavanjem istih,
* sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova,
* troškove zbrinjavanja otpada,
* izradu prateće radioničke dokumentacije za sve razvodne ormare, izradu natpisnih pločica, oznaka kabela i rednih stezaljki,
* nabavu i transport na radilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
* građevinsku pripomoć u vidu izrada niša, ugradbom i obzidavanjem razvodnih polja te sve ostale građevinske radove koji se odnose na elektroinstalaterske radove,
* puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje i obuku korisnika,
* za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atesta dokumentacije, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom promopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno kranjem korisniku,
* sva isporučena i ugrađena oprema i materijali moraju imati hrvatske certifikate i osiguran servis i održavanje u Republici Hrvatskoj.
* kabeli i kabelske grupe moraju biti iz EU
* ovjes na mjestu brtvljenja mora biti 20 cm od brtvljenja
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i za eventualne nejasnoće konzultirati projektanta. Također, obvezuju se procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući da se naknadni prigovori i zahtjevi za povećavanje cijene zbog nepoznavanja građevine i projektne dokumentacije neće uzeti u obzir.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se projektantu, prije davanja ponude.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase.
Obveza je izvoditelja da sve prodore u zidovima zatvore, prema pravilima struke ovisno da li se radi o požarnim ili običnim zidovima
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Prije početka radova, Izvoditelj radova je dužan osigurati radilište i obavezno primjenjivati sve mjere zaštite na radu za sredstva rada (atestirana) i radnike (zaštitne kacige, zaštitna obuća i sl.).
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom, odgovara Izvoditelj radova te ih je obavezan nadoknaditi Investitoru.
Gore navedene napomene su obvezatne i biti će sastavni dio ugovorne dokumentacije!
A. | RAZVODNI UREĐAJI I GLAVNI NAPOJNI VODOVI
1. | Nadopuna postojećeg razvodnog ormara objekta "RO" sa slijedećom ugrađenom opremom za napajanje razvodnog ormara "Rku" uključivo:
1.1. | Automatski osigurač karakteristike C20A, 1 polni, 6 kA | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Ostali sitni nespecificirani materijal dodati paušalno. Cjena komplet izvedene nadopune razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja | kpl. | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara kupaonice "Rku" koji se sastoji od slijedeće ugrađene opreme:
2.1. | Podžbukni razdjelnik, 1x12 modula, IP30 | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Kućište cilindričnog osigurača 1P, 10x38mm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Osigurač cilindrični 20A, 500V, GG, 10x38mm | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Odvodnik prenapona klasa C, 1+NPE, 20kA | kom | 1 | 0 | 0
2.5. | FID sklopka 25A, 2 polna, 30 mA, 6kA | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Automatski osigurač B10A, 1 polni, 6 Ka | kom | 1 | 0 | 0
2.7. | Automatski osigurač B16A, 1 polni, 6 kA | kom | 3 | 0 | 0
2.8. | Ispitni list razvodnog ormara "Rku" | kom | 1 | 0 | 0
2.9. | Izjava o sukladnosti i oznaka o sukladnosti u ormaru za razvodni ormar "Rku" | kom | 1 | 0 | 0
2.10. | Ostali sitni nespecificirani materijal (L, N i PE sabirnice, nosači, kanalice, stopice, vijci i sl. ). Cjena komplet izvedenog ormara sa montažom i spajanjem na objektu, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja | kpl. | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i polaganje napojnog kabela od postojećeg razvodnog ormara objekta "RO" do razvodnog ormara kupaonice "Rku" uključivo:
3.1. | Kabel FG16OR16 3x4 mm2 | m | 10 | 0 | 0
3.2. | PVC kanalica 16x16mm kompletno sa svim spojnim i montažnim priborom i materijalom | m | 8 | 0 | 0
A. | UKUPNO RAZVODNI UREĐAJI I GLAVNI NAPOJNI VODOVI (EUR): |  |  | 0
B. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica 230V/16A, 2-modularni komplet sastavljen od: podžbukna kutija za 2 modula (1 kom), nosač za 2 modula (1 kom), jednofazna schuko priključnica sa zaštitnim poklopcem i oprugom 230V/16A, 2p+PE, 2M, IP44 (1 kom) i okvir za 2 modula (1 kom) | kom | 4 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje običnog podžbuknog prekidača 230V/10A, 2-modularni komplet sastavljen od: podžbukna kutija za 2 modula (1 kom), nosač za 2 modula (1 kom), prekidač obični, 2M (1 kom) i okvir za 2 modula (1 kom) | kom | 3 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje seta sastavljenog od 2 obična podžbukna prekidača 2x230V/10A, 2-modularni komplet sastavljen od: podžbukna kutija za 2 modula (1 kom), nosač za 2 modula (1 kom), prekidač obični, 1M (2 kom) i okvir za 2 modula (1 kom) | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje
Nadgradna LED svjetiljka izrađena u IP44, IK08 zaštiti s mikroprizmatičnim uvučenim difuzorom, radi smanjena efekta bliještanja. LED izvor svjetla, kvalitete boje svjetla SDCM≤ 3, uzvrat boje >80, fotobiološka grupa rizika RG1, klasa energetske učinkovitosti C. Radna temperatura od -20 do +35°C. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina.
Napajanje: 230V
SDCM: ≤ 3
Snaga svjetiljke maksimalno: 17W
Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2450lm
Temperatura svjetla: 4000K
Učinkovitost: 144lm/W
Uzvrat boje - CRI: >80
Power factor: > 0.99
Dimenzija svjetiljke: fi232x100mm (+-5%)
Životni vijek : L70B50 [h]: 72000
IP zaštita: IP44
| Oznaka u projektu: S1 | kom | 4 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje
Nadgradna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila presjeka 45 x 68mm, plastificirana epoxy prahom u jednu od boja: crna, siva, bijela ili antracit siva. Sadrži satinirani difuzor izvučen od ruba profila 30mm. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 6 godina.
Napajanje: 230V
SDCM: ≤ 3
Snaga svjetiljke maksimalno: 18W
Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2008lm
Temperatura svjetla: 3000K
Učinkovitost:111lm/W
Uzvrat boje - CRI: >80
Power factor: 0,95
Klasa el. Izolacije: I
Dimenzija svjetiljke:585 x 45 x 68mm(+-5%)
Životni vijek : L90B10 102000h 45°C
IP zaštita: IP54
| Oznaka u projektu: S2 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izrada izvoda za napajanje rasvjete uključivo:
6.1. | Kabel NYM 3x1,5mm2 | m | 45 | 0 | 0
6.2. | PVC cijev CSΦ20mm | m | 40 | 0 | 0
7. | Izrada izvoda za napajanje priključnica uključivo:
7.1. | Kabel NYM 3x2,5mm2 | m | 36 | 0 | 0
7.2. | PVC cijev CSΦ20mm | m | 32 | 0 | 0
B. | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA: |  |  | 0
C. | ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA
1. | Ispitivanje i kontrola električne instalacije obzirom na:
1.1. | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Provjera zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Provjera zaštite od indirektnog dodira | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Ispitivanje otpora izolacije vodiča i kabela | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, te izjednačenja potencijala | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Ispitivanje rasvjete unutar objekta | kom | 1 | 0 | 0
C. | UKUPNO ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | RAZVODNI UREĐAJI I GLAVNI NAPOJNI VODOVI |  |  | 0
B. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  | 0
C. | ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0